|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Okul/kurumun “Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine” uygun hale getirilmesi** | | | | | | |
| **Acil Çıkış Yönlendirme İşaretleri** | | | | | | |
|  | |  | |  | | |
| **Tüm Katlarda acil çıkışlara yönlendirme yapılmalıdır. Bu işaretler mümkünse bataryalı ve ışıklı olanlardan seçilmeli yada fotolümenli olanlar kullanılmalıdır.** | | **Bahçe alanında güvenli bir alan seçilerek işaretlenmelidir.** | | **İlk Yardım Dolabı işaretlemesi** | | |
| **Yangınla Mücadele İşaretleri** | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |
| **Tüm yangın söndürme tüpleri 90 cm yükseklikte duvara asılarak işaretlenmelidir.** | | **Tüm Yangın Dolapları ilgili işaretlenmelidir.** | | | **Tüm Yangın Alarm Butonları üstüne yerleştirilmelidir.** | |
| **Uyarı İşaretleri** | | | | | | |
| indir | indir (3) | | indir (3) | | | C:\Users\M.SercanUNAL\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\indir (2).png |
| **Elektrik panoları, Sistem odaları,jenaratörler, Elektrik direkleri üzerine** | **Lavabo,wc,banyo, kayma riski bulunan zemin alanlarına** | | **Zemin üzerinde bulunan kot farkı alanlarına** | | | **Jenaratörün bulunduğu alana** |
| indir (6) | indir (1) | |  | | |  |
| **Doğalgazlı kalorifer dairesine, Bina dışında bulunan doğalgaz vana ve dolabının bulunduğu yere** | **Binaların dış cephesine** | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yasaklayıcı İşaretler** | | | | |
| **yetkisiz-kimse-giremez** | **indir (1)** | | | **C:\Users\M.SercanUNAL\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\indir (2).jpg** |
| **Kalorifer dairesi, mutfak, çay ocağı, sistem odası, depolar v.b** | **Koridorlar ve sigara yasağı bulunan alanlara** | | | **Kazan dairesi kapısı** |
| **-ca18** | **indir (5)** | | |  |
| **Merdiven başlarına görünecek alanlara asılmalıdır.** | **Asansör girişi** | | | **Okul bahçe kapısı girişine** |
| **Zorunluluk İşaretleri** | | | | |
| C:\Users\M.SercanUNAL\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\4703c5dfbd57415fbd9a881430b67509.jpg | | C:\Users\M.SercanUNAL\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\images.png | istanbul-adalet-sarayi-na-girislerde-engelli-3641749_7438_o**ENGELLİ RAMPASI** | |
| **Engelli Asansörünü belirtmek için** | | **Engelli WC kapısı üzerine** | **Okul girişinde bulunan engelli rampasıni belirtmek için** | |
| **koruyucu-malzemeni-kullan-levhasi-tabelasi-255-19-B** | | C:\Users\M.SercanUNAL\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20162034_6.jpg |  | |
| **Kalorifer Dairesi, Laboratuvarlar** | | **Mutfak,Kantin,Yemekhane** |  | |